**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı; meydana gelebilecek herhangi bir yangın durumunu önlemek ve yangın anında yapılması gereken operasyonları belirlemektir.

**2. SORUMLULUK VE YETKİLER**

Bu talimatın uygulanmasından **Yönetim Temsilcisi ile tüm Okul personeli** sorumludur.

**3. UYGULAMA**

**3.1.** Mutfakta kullanılan yanıcı ve parlayıcı malzemelere ***KESİNLİKLE ATEŞLE YAKLAŞILMAZ*** ve bu ortamda ***KESİNLİKLE SİGARA İÇİLMEZ.***

**3.2.** Meydana gelebilecek bir yangın durumunda personelin yapması gereken operasyonlarla ilgili eğitimler verilir. Personel bu konuda bilinçlendirilir.

**3.3.** Okul içine uygun yerlere yeteri kadar konulan yangın söndürücülerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterilir. Personel bu konuda bilgilendirilir.

**3.4.** Yangını tespit eden kişi en kısa sürede amirine haber verir. Yangın büyümeden söndürme imkânı var ise yangın söndürme cihazları ile ilk müdahale yapılır. Bu arada itfaiyeye haber verilir.

**3.5.** Yangını tespit eden kişi sesli olarak veya alarmı çalıştırarak yangını haber verir.

**3.6.** Yangın anında izdihama ve paniğe yol açacak davranışlarda bulunulmamalıdır. Sakin olunmalı başkalarını tehlikeye düşürecek hareketler yapılmamalıdır.

**3.7.** Yangın anında ilk yardım, koruma, kurtarma ve söndürme ile ilgili faaliyetler itfaiye **(112)** gelene kadar yangın söndürme malzemeleri ile çalışan personel tarafından yapılır. İtfaiyenin gelmesi ile müdahale işlemi itfaiye ekiplerine bırakılır ve itfaiye ekip yöneticisi tarafından talep gelirse itfaiye ekibine de yardımcı olunur.

**3.8.** Yangın anında itfaiye gelene kadar yangına ilk müdahale yapılır. Müdahalenin amacı mevcut malzemeyi kullanarak yangının büyümesini ve yayılmasını önlemek, kontrol altına almak, mümkünse söndürmektir.

**3.9.** Yangın anında talimatlar doğrultusunda önce canlılar sonra öncelik sırasına göre malzeme kurtarılır. Bu amaçla öncelik sırası olan malzeme, evrak vs. özel etiketlerle işaretlenir.

**3.10.**Yangın anında koruma ekibi ekip amirlerinin yönetiminde yangından kurtarılan personele zarar verecek izdiham, karışıklık ve diğer tehlike unsurlarının oluşmasını engellerler. Ayrıca kurtarılan malzemeler korunarak art niyetli şahısların müdahale etmesine engel olurlar.

**3.11.**Yangın tüplerinin periyodik olarak yılda bir kontrolleri yaptırılır. Yetkili servisten kontrol kartları alınarak tüpler üzerine asılır. Diğer yangın malzemelerinin (su hortumları, yangın dolapları vb.) test edilerek çalışır halde tutulması sağlanır. Bu amaçla Yönetim Temsilcisi [05.12.FR.15 Yangın Tüpleri Takip Formu](05.12.FR.15%20Yangın%20Tüpleri%20Takip%20Formu.doc) hazırlar ve dolum – bakım periyotlarını sürekli kontrol eder.

**4. KALİTE KAYITLARI**

**4.1.** [05.12.FR.15 Yangın Tüpleri Takip Formu](file:///D:\04-İSG\04.05-TS%20ISO%209001%20-%2045001%20-%2014001%20Dökümanları\zz-Vialayetler%20Anaokulu%20-%20TS%209001-45001\05-%20DESTEK\05.12%20Yangın%20Önleme%20Talimatı%20ve%20Formu\05.12.FR.15%20Yangın%20Tüpleri%20Takip%20Formu.doc)